ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 июня 2010 г. N 1047-р

МОСКВА

В   соответствии  с  частью 3  статьи 42  Федерального  закона "Технический   регламент   о   безопасности  зданий  и  сооружений" утвердить  прилагаемый  перечень  национальных  стандартов и сводов правил  (частей  таких  стандартов  и  сводов правил), в результате применения    которых   на   обязательной   основе   обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Председатель Правительства

Российской Федерации                               В.Путин

_________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 21 июня 2010 г.

N 1047-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и

сводов правил), в результате применения которых на обязательной

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Национальные стандарты

1. ГОСТ  27751 - 88  "Надежность  строительных  конструкций  и

оснований".

2. ГОСТ  25100 - 95  "Грунты.  Классификация".   Разделы  3-5;

приложение А.

3. ГОСТ  30494 - 96  "Здания  жилые  и общественные. Параметры

микроклимата в помещениях". Раздел 3.

4. ГОСТ Р  51164 - 98  "Трубопроводы  стальные  магистральные.

Общие требования к защите от коррозии".

5. ГОСТ  Р  22.1.12 - 2005   "Безопасность   в    чрезвычайных

ситуациях.   Структурированная  система  мониторинга  и  управления

инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования".

6. ГОСТ  Р  52748 - 2007    "Дороги    автомобильные    общего

пользования.  Нормативные  нагрузки,  расчетные  схемы нагружения и

габариты приближения". Разделы 4, 5.

7. ГОСТ  21.1101 - 2009 "СПДС. Основные требования к проектной

и рабочей документации".

8. ГОСТ  Р  53778 - 2010   "Здания   и   сооружения.   Правила

обследования и мониторинга технического состояния".

Своды правил

9. СНиП II - 58 - 75   "Электростанции   тепловые".  Разделы 1

(пункты 1.1,    1.3),   2   (пункты 2.1 - 2.19,   2.24 - 2.42),   3

(пункты 3.1 - 3.9,  3.12, 3.13), 4 (пункты 4.1 - 4.24, 4.26 - 4.54,

4.56,  4.58 - 4.60,  4.62 - 4.68,  4.70,  4.76,  4.79 - 4.83), 5, 6

(пункты 6.1 - 6.47, 6.58 - 6.62), 7.

10. СНиП II - 26 - 76    "Кровли".    Разделы 1,   2   (пункты

2.1 - 2.22, 2.24 - 2.26, 2.28), 3-5.

11. СНиП II - 35 - 76    "Котельные    установки".   Разделы 1

(пункты 1.1 -  1.22*), 2 (абзацы первый, второй, четвертый - шестой

пункта 2.4*,  пункты 2.5,  2.6,  2.8 - 2.13),  3 (пункты 3.2 - 3.8,

3.12 - 3.15*,  3.17 - 3.30),  4-7,  10,  14-16,  17  (пункты 17.1 -

17.4, 17.11 - 17.22*).

12. СНиП II - 97 - 76  "Генеральные планы сельскохозяйственных

предприятий".  Разделы 1,  2,  3  (пункты 3.1 - 3.19,  3.21 - 3.23,

3.25), 4 (пункты 4.1 - 4.4, 4.6 - 4.12, 4.17), 5, 6.

13. СНиП II - 108 - 78  "Склады  сухих минеральных удобрений и

химических   средств   защиты   растений".  Разделы 1  (пункты 1.1,

1.3 - 1.10),   2   (пункты 2.1,  2.2,  2.5),  3  (пункты 3.1 - 3.4,

3.6 - 3.9,   3.11 - 3.16,   3.18 - 3.25),   4   (пункты  4.1,  4.2,

4.4 - 4.7), 5, 6 (пункты 6.1, 6.2, 6.4 - 6.6).

14. СНиП II - 25 - 80 "Деревянные конструкции".

15. СНиП   III - 42 - 80*     "Магистральные    трубопроводы".

Разделы 4-6, 9, 11, 13.

16. СНиП II - 89 - 80*    "Генеральные    планы   промышленных

предприятий".  Разделы 2, 3 (пункты 3.1*, 3.3* - 3.31, 3.38 - 3.42,

3.45,   3.48 - 3.51,   3.53 - 3.59,  3.62,  3.63,  3.65 - 3.86),  4

(пункты 4.1,    4.4,    4.7 - 4.9,   абзац   первый   пункта 4.11*,

пункты 4.12 - 4.14, 4.16 - 4.18, 4.20 - 4.22, 4.26, 4.27*).

17. СНиП II - 94 - 80     "Подземные     горные    выработки".

Разделы 1 - 4, 5 (пункты 5.1 - 5.47, 5.50, 5.55 - 5.69).

18. СНиП II - 7 - 81*  "Строительство  в сейсмических районах.

Нормы проектирования". Разделы 1, 2.

19. СНиП II - 22 - 81*  "Каменные и армокаменные конструкции".

Разделы 1-6.

20. СНиП II - 23 - 81* "Стальные конструкции".

21. СНиП 2.06.04 - 82*     "Нагрузки    и    воздействия    на

гидротехнические   сооружения  (волновые,  ледовые  и  от  судов)".

Разделы 1-5.

22. СНиП 2.02.01 - 83*   "Основания   зданий   и  сооружений".

Разделы 1,    2    (пункты 2.2 - 2.9,   2.12 - 2.18,   2.22 - 2.24,

2.29 - 2.34,  2.39 - 2.53,  2.57 - 2.65, 2.67), 3 (пункты 3.4, 3.5,

3.8,  3.9, 3.12 - 3.14), 4 (пункты 4.5, 4.6), 5 (пункты 5.2 - 5.5),

6  (пункты 6.4, 6.5), 7 (пункты 7.3 - 7.6), 8 (пункты 8.4, 8.5), 9,

10     (пункты 10.2 - 10.7),     11     (пункты 11.2 - 11.9),    12

(пункты   12.3 - 12.8),      13      (пункты   13.3 - 13.8),     14

(пункты   14.4 - 14.8),       15       (пункты 15.4 - 15.7),     16

(пункты 16.3 - 16.10),  17 (пункты 17.3 - 17.14), 18 (пункты 18.2 -

18.18); приложение 2.

23. СНиП 2.03.04 - 84  "Бетонные и железобетонные конструкции,

предназначенные  для  работы  в  условиях  воздействия повышенных и

высоких температур". Разделы 1-5.

24. СНиП 2.04.02 - 84*   "Водоснабжение.   Наружные   сети   и

сооружения".  Разделы 2  (пункты 2.1 - 2.10,  2.26 - 2.28), 4, 6, 7

(пункты   7.1 - 7.17,     7.19 - 7.22),    8    (пункты 8.1 - 8.15,

8.17 - 8.66),  9  (пункты 9.1,  9.2,  9.6 - 9.19, 9.21 - 9.26), 10,

12,   13  (пункты 13.1 - 13.20,  13.22 - 13.55),  15  (пункты 15.1,

15.2, 15.5, 15.7 - 15.81, 15.83 - 15.131*).

25. СНиП 2.05.03 - 84*     "Мосты    и    трубы".    Разделы 1

(пункты   1.4* - 1.8*,     1.12 - 1.16*,      1.20* - 1.90),      2

(пункты   2.1* - 2.32*),       3       (пункты 3.2 - 3.186),      4

(пункты 4.1 - 4.190),  5  (5.4 - 5.46),  6  (пункты 6.1 - 6.87),  7

(пункты 7.1* - 7.25); приложения 1-27.

26. СНиП 2.06.05 - 84*   "Плотины  из  грунтовых  материалов".

Разделы 1-5; приложения 1-6.

27. СНиП 2.06.09 - 84        "Туннели       гидротехнические".

Разделы 1-6.

28. СНиП 2.10.02 - 84  "Здания  и  помещения  для  хранения  и

переработки      сельскохозяйственной     продукции".     Разделы 1

(пункты 1.1,   1.3* - 1.8*),   2   (пункты 2.1 - 2.6,  2.9* - 2.18,

2.20* - 2.23), 3 (пункты 3.2* - 3.13), 4.

29. СНиП 2.10.03 - 84   "Животноводческие,   птицеводческие  и

звероводческие  здания  и  помещения". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.5),

2 (пункты 2.1 - 2.3,   2.9 - 2.16),   3   (пункты 3.2* - 3.20),   4

(пункты 4.2 - 4.13*), 5.

30. СНиП 3.01.03 - 84  "Геодезические работы в строительстве".

Разделы 1-4; приложения 1-11.

31. СНиП 2.01.07 - 85*    "Нагрузки   и   воздействия.   Общие

положения".  Разделы 1-9;  приложение 5  (карты 1-7,  дополнения  к

картам 1, 4).

32. СНиП 2.01.28 - 85    "Полигоны    по    обезвреживанию   и

захоронению  токсичных  промышленных отходов. Основные положения по

проектированию".

33. СНиП 2.02.02 - 85*       "Основания       гидротехнических

сооружений". Разделы 3-8; приложения 2-15.

34. СНиП 2.02.03 - 85   "Свайные   фундаменты".  Разделы 1,  2

(пункты 2.2,    2.6 - 2.11),   3 - 5,   6   (пункты 6.1 - 6.3),   7

(пункты 7.4 - 7.10),  8  (пункты 8.2 - 8.15), 9 (пункты 9.4 - 9.7),

10     (пункты 10.2,     10.6 - 10.10,     10.14,     10.15),    11

(пункты 11.2 - 11.12),       12       (пункты 12.5 - 12.9),      13

(пункты 13.3 - 13.8).

35. СНиП 2.03.06 - 85 "Алюминиевые конструкции".

36. СНиП 2.03.11 - 85   "Защита  строительных  конструкций  от

коррозии". Разделы 2-5; приложения 1, 11, 13.

37. СНиП 2.04.01 - 85*  "Внутренний  водопровод  и канализация

зданий".     Разделы 2,     7 - 9,     10     (пункты 10.4 - 10.10,

10.12 - 10.20),    12  (пункты 12.1 - 12.20,   12.24 - 12.27),   13

(пункты 13.2 - 13.10, 13.12 - 13.19), 14.

38. СНиП 2.04.03 - 85    "Канализация.    Наружные    сети   и

сооружения". Разделы 2-6, 8, 9.

39. СНиП 2.05.02 - 85*   "Автомобильные   дороги".   Разделы 1

(пункты 1.8,  1.11 - 1.14*),  2 - 5,  6  (пункты  6.3, 6.10 - 6.21,

6.25,  6.30 - 6.43,  6.48 - 6.55, 6.59 - 6.66), 7 (пункты 7.4, 7.8,

7.10,  7.13, 7.16 - 7.25, 7.31, 7.33 - 7.53), 8 (пункты 8.3 - 8.5),

9 (пункты 9.3* - 9.14, 9.16 - 9.21), 10; приложение 1.

40. СНиП 2.05.06 - 85*      "Магистральные      трубопроводы".

Разделы 1,  2,  3  (пункты 3.1 - 3.15,  3.18 - 3.23, 3.25, 3.27), 4

(пункты 4.1,  4.2,  4.4 -  4.22), 6 (пункты 6.1 - 6.7, 6.9 - 6.31*,

6.34* - 6.37),  7 - 10, 12 (пункты 12.1*, 12.2*, 12.4*, 12.5, 12.7,

12.12*, 12.15*, 12.16, 12.19, 12.20, 12.30 - 12.33*, 12.35*).

41. СНиП 2.06.06 - 85  "Плотины  бетонные  и  железобетонные".

Разделы 2-9.

42. СНиП 2.06.14 - 85  "Защита горных выработок от подземных и

поверхностных вод". Разделы 1-6.

43. СНиП 2.09.03 - 85  "Сооружения  промышленных предприятий".

Разделы 1  (пункты 1.2 - 1.4,  1.7, 1.9, 1.13 - 1.18, 1.21 - 1.25),

2,  3  (пункты 3.1,  3.3,  3.6 - 3.25),  4  (пункты 4.1, 4.2, абзац

первый    пункта  4.3,   пункты  4.4,   4.5 - 4.15,   4.21,   4.22,

4.26 - 4.28),  5, 6  (пункты 6.3,  6.4,  6.12 - 6.15,  абзац первый

пункта 6.16,  пункты 6.17 - 6.52),  7-9,  10 (пункты  10.1 - 10.55,

10.57,  10.58,  10.60,  10.61), 11 (пункты 11.1 - 11.14, 11.16), 12

(пункты 12.1 - 12.9,   абзацы   первый   и   третий   пункта 12.12,

пункты 12.18,  12.19),  13,  14 (пункты 14.1 - 14.5, 14.8 - 14.28),

15  (пункты 15.1 - 15.11,  15.24,  15.28), 16, 17, 18 (пункты 18.1,

18.2, 18.5 - 18.20, 18.24 - 18.31), 19.

44. СНиП 2.10.04 - 85    "Теплицы    и   парники".   Разделы 1

(пункты 1.2 -  1.6),  2, 3, 4 (пункты 4.2 - 4.18), 5; приложения 1,

2.

45. СНиП 2.10.05 - 85  "Предприятия,  здания  и  сооружения по

хранению  и  переработке зерна". Разделы 1 (пункты 1.2 - 1.5, 1.7),

2  (пункты 2.3 - 2.5,  2.7, 2.8), 3 (пункты 3.2 - 3.4, абзац первый

пункта 3.5,  пункты 3.5.1 -  3.6,  3.7,  абзац первый пункта 3.7.1,

абзац   первый   пункта 3.11,   пункты 3.12,   3.13,   3.17 - 3.19,

3.21 - 3.23,  3.26 - 3.38,  3.40 - 3.46, 3.48 - 3.51, 3.53 -  3.56,

3.58 - 3.61,   3.61.2 - 3.62),    4,    5,   6  (пункты  6.2 - 6.4,

6.14 - 6.33), 7.

46. СНиП 3.06.03 - 85 "Автомобильные дороги". Разделы 1-6.

47. СНиП 2.04.12 - 86    "Расчет    на    прочность   стальных

трубопроводов". Разделы 2-5.

48. СНиП  3.06.07 - 86  "Мосты и трубы. Правила обследований и

испытаний". Разделы 1-4; приложение 1.

49. СНиП 2.02.05 - 87   "Фундаменты   машин   с  динамическими

нагрузками". Разделы 1-13; приложения 1-4.

50. СНиП 2.06.07 - 87   "Подпорные  стены,  судоходные  шлюзы,

рыбопропускные     и    рыбозащитные    сооружения".   Разделы 1-5;

приложения 3-10.

51. СНиП 2.06.08 - 87  "Бетонные  и железобетонные конструкции

гидротехнических сооружений". Разделы 1-7.

52. СНиП 2.09.04 - 87*  "Административные  и  бытовые здания".

Разделы 1   (пункты 1.1*,  1.2,  1.4,  1.5,  1.8 - 1.11,  1.13),  2

(пункты 2.1* - 2.34, 2.37 - 2.52*), 3.

53. СНиП 2.11.02 - 87  "Холодильники".  Разделы 1 (пункт 1.4),

2   (пункты 2.4,   2.5,   2.7 - 2.20,   2.24,   2.25,  2.27 - 2.29,

2.31 - 2.44), 3, 4.

54. СНиП   3.02.01 - 87   "Земляные  сооружения,  основания  и

фундаменты".  Разделы 3 (пункты 3.2, 3.11, 3.12, 3.14 - 3.17, 3.19,

3.20,  3.22),  7 (пункты 7.10, 7.11), 8 (пункт 8.1), 9 (пункты 9.2,

9.5), 11 (пункты 11.4, 11.28); таблицы 1, 8.

55. СНиП 2.02.04 - 88  "Основания и фундаменты на вечномерзлых

грунтах".  Разделы 1,  2  (пункты 2.5 - 2.8), 3 (пункты 3.2 - 3.19,

3.23,  3.27 - 3.32, 3.36, 3.37), 4 (пункты 4.1 - 4.12, 4.14 - 4.17,

4.20 - 4.22, 4.25 - 4.45), 5-8,  9  (пункты 9.4 - 9.18); приложения

1, 3-5.

56. СНиП 2.03.13 - 88  "Полы". Разделы 1, 2 (пункты 2.1 - 2.5,

2.6 - 2.9), 3-7.

57. СНиП 2.07.01 - 89*   "Градостроительство.   Планировка   и

застройка   городских   и   сельских   поселений".  Разделы 1-5,  6

(пункты 6.1 - 6.41, таблица 10*), 7-9; приложение 2.

58. СНиП 2.05.09 - 90   "Трамвайные  и  троллейбусные  линии".

Разделы 1-5.

59. СНиП 2.05.13 - 90   "Нефтепродуктопроводы,  прокладываемые

на   территории   городов   и  населенных  пунктов".  Разделы 2,  3

(пункт 3.1), 4 (пункты 4.1 - 4.31, 4.33 - 4.35), 6, 7.

60. СНиП 2.01.09 - 91  "Здания и сооружения на подрабатываемых

территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 2.

61. СНиП 2.05.07 - 91*   "Промышленный  транспорт".  Разделы 1

(пункты 1.9 - 1.13*),        2        (пункты 2.1 - 2.5*),        3

(пункты   3.1* - 3.126,       3.128* - 3.142,        3.144 - 3.159,

3.161 - 3.168,  абзац  второй  пункта 3.169,  пункты 3.175 - 3.235,

3.237 - 3.253,        3.255 - 3.271,        3.273 - 3.276),       4

(пункты 4.1 - 4.113,   4.116 - 4.132),  5  (пункты 5.1 - 5.114),  6

(пункты 6.1 - 6.51), 7, 8 (пункты 8.1 - 8.23, 8.26, 8.28 - 8.37).

62. СНиП 3.06.04 - 91   "Мосты   и   трубы".    Разделы  1-10;

приложение 1.

63. СНиП 23 - 05 - 95*     "Естественное    и    искусственное

освещение". Разделы 4-6,  7 (пункты 7.1 - 7.51,  7.53 - 7.73, 7.76,

7.79 - 7.81), 8-13; приложение К.

64. СНиП 32 - 01 - 95   "Железные   дороги   колеи  1520  мм".

Разделы 3, 4 (пункты 4.2 - 4.39), 5-9.

65. СНиП 11 - 02 - 96      "Инженерные      изыскания      для

строительства".  Основные  положения.  Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12,

4.13,  4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6

(пункты 6.1,  6.3, 6.6, 6.7, 6.9 - 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.8,

7.10 - 7.14,  7.17,  7.18;  таблица 7.2),  8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8,

8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложения Б и В.

66. СНиП 32 - 03 - 96          "Аэродромы".          Разделы 4

(пункты 4.2 - 4.12), 5-9.

67. СНиП 30 - 02 - 97*   "Планировка  и  застройка  территорий

садоводческих  (дачных)  объединений граждан, здания и сооружения".

Разделы 4   (пункты 4.1* - 4.6*,   4.9*),   5  (пункты 5.1* - 5.6*,

5.10* - 5.13*),    6    (пункты 6.1* - 6.4*,   6.6* - 6.13),  7,  8

(пункты 8.1* - 8.4*, 8.6 - 8.16*).

68. СНиП 32 - 04 - 97      "Тоннели      железнодорожные     и

автодорожные".  Разделы 3  - 5 (пункты 5.1 - 5.16, 5.18 - 5.41), 6,

7 (пункты 7.1 - 7.34, 7.37 - 7.69), 9.

69. СНиП 21 - 02 - 99*    "Стоянки   автомобилей".   Разделы 4

(пункт 4.2),  5 (пункты 5.2, 5.7, 5.10, 5.11, 5.23 - 5.30, 5.48), 6

(пункты 6.10 - 6.13).

70. СНиП 23 - 01 - 99*       "Строительная      климатология".

Таблицы 1-5; рисунки 1, 3-6*.

71. СНиП 34 - 02 - 99   "Подземные  хранилища  газа,  нефти  и

продуктов  их  переработки". Разделы 3 (пункты 3.1 - 3.5, 3.7, 3.8,

3.10 - 3.13, 3.15), 4, 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7), 6, 9.

72. СНиП 12 - 03 - 2001  "Безопасность труда в строительстве".

Часть 1.  Общие  требования.  Разделы 4, 5, 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2,

6.1.4 - 6.1.8,   6.2.1 - 6.2.3,    6.2.6 - 6.2.23,   6.3.1 - 6.3.4,

6.4.1 - 6.4.12,       6.6.1 - 6.6.9,       6.6.12 - 6.6.24),      7

(пункты 7.1.1 - 7.1.8,   7.1.10 - 7.1.14,  7.2.1 - 7.2.10,  7.3.1 -

7.3.24,     7.4.1 - 7.4.40),     8,     9    (пункты 9.1.1 - 9.1.6,

9.2.1 - 9.2.7,   9.2.9 - 9.2.13,   9.3.1 - 9.3.6,  9.4.1 - 9.4.11);

приложение Г.

73. СНиП 31 - 02 - 2001     "Дома    жилые    одноквартирные".

Разделы 4, 5, 7-9.

74. СНиП 31 - 03 - 2001  "Производственные  здания". Разделы 4

(пункты 4.2,    4.3,   4.5),   5   (пункты 5.2,   5.4,   5.6 - 5.8,

5.10 - 5.16).

75. СНиП 31 - 04 - 2001    "Складские    здания".    Разделы 4

(пункты 4.5, 4.7), 5 (пункты 5.1 - 5.8, 5.10 - 5.20).

76. СНиП 35 - 01 - 2001  "Доступность  зданий и сооружений для

маломобильных   групп   населения".  Разделы 3  (пункты 3.1 - 3.37,

3.39,    3.52 - 3.72),    4   (пункты   4.1 - 4.10,    4.12 - 4.21,

4.23 - 4.32).

77. СНиП 12 - 04 - 2002  "Безопасность труда в строительстве".

Часть 2.     Строительное     производство.     Разделы 3-9,     10

(пункты 10.1.1,  10.1.3, 10.1.4, 10.2.1 - 10.2.9, 10.3.1 - 10.3.7),

11,  12  (пункты 12.1.1, 12.1.3 - 12.1.5, 12.2.2 - 12.2.7, 12.3.1 -

12.3.10),      13    (пункты   13.1.1 - 13.1.4,    13.2.2 - 13.2.7,

13.3.1 - 13.3.5),      14      (пункты 14.1.1,     14.1.3 - 14.1.6,

14.2.1 - 14.2.7,  14.3.1 - 14.3.6), 15, 16 (пункты 16.1.1 - 16.1.3,

16.2.1 - 16.2.8,   16.2.10 - 16.2.13,   16.3.1 - 16.3.22,  16.4.1 -

16.4.8), 17.

78. СНиП 42 - 01 - 2002    "Газораспределительные    системы".

Разделы 4,  5  (пункты 5.1.2 - 5.1.8,  5.2.1 - 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5,

5.4.1 - 5.4.4,   5.5.1 - 5.5.5,  5.6.1 - 5.6.6,  5.7.1 - 5.7.3),  6

(пункты 6.3.1,  6.4.1,  6.4.2, 6.5.1 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1 - 7.7,

7.9,  7.10),  8  (пункты 8.1.1 - 8.1.5,  8.2.1 - 8.2.3,  8.2.6),  9

(пункты 9.1.2,   9.2.2,   9.3.2,   9.4.1 - 9.4.3,   9.4.5,   9.4.6,

9.4.24 - 9.4.26), 10.

79. СНиП 22 - 02 - 2003  "Инженерная защита территорий, зданий

и   сооружений   от   опасных   геологических  процессов.  Основные

положения". Разделы 4-14.

80. СНиП 23 - 02 - 2003      "Тепловая     защита     зданий".

Разделы 4 - 12; приложения В, Г, Д.

81. СНиП 23 - 03 - 2003 "Защита от шума". Разделы 4-13.

82. СНиП 31 - 01 - 2003   "Здания    жилые   многоквартирные".

Разделы 4   (пункты 4.1,   4.4 - 4.9,   4.16,   4.17),   5,   6,  8

(пункты 8.1 - 8.11, 8.13, 8.14), 9-11.

83. СНиП 31 - 05 - 2003          "Общественные          здания

административного  назначения".  Разделы 4 (пункты 4.5 - 4.9, абзац

второй  пункта 4.10, абзац второй пункта 4.12, пункты 4.13 - 4.18),

5  (пункты 5.1 - 5.6,  5.8,  абзацы  первый  и  второй  пункта 5.9,

пункт 5.10), 7 (пункты 7.1, 7.3 - 7.14), 8, 9.

84. СНиП 32 - 02 - 2003       "Метрополитены".       Разделы 3

(пункты  3.1 - 3.5,   3.14 - 3.16,   3.21),   4   (пункт  4.4),   5

(пункты   5.3 - 5.8.7,      5.8.9 - 5.10.10,     5.10.12 - 5.15.15,

5.17.1 - 5.23.5,  5.25,  5.26),   6  (пункты 6.1 - 6.3,  6.5 - 6.7,

6.10 - 6.14), 7.

85. СНиП 33 - 01 - 2003  "Гидротехнические  сооружения.  Общие

положения". Разделы 4, 5; приложения А, Б, Г, Д, Е.

86. СНиП 41 - 01 - 2003         "Отопление,        вентиляция,

кондиционирование  воздуха".   Разделы  4-6  (пункты 6.1.1 - 6.4.4,

6.4.6,  6.4.7,  6.5.4,  6.5.5,  6.5.7 - 6.5.14,  6.6.2 - 6.6.26), 7

(пункты  7.1.1 - 7.1.5,   7.1.8 - 7.1.13,   7.2.1 - 7.2.4,   абзацы

первый  и  второй  пункта 7.2.10,  пункты 7.2.13,  7.2.14,  7.2.17,

7.3.1,  7.3.2,  7.4.1,  7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4,

7.6.5,  7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16,

7.10.7,    7.10.8,    7.11.18),   9-11,   12  (пункты  12.7 - 12.9,

12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9).

87. СНиП 41 - 02 - 2003  "Тепловые  сети".  Разделы 9, 10, 12,

15, 16.

88. СНиП 41 - 03 - 2003   "Тепловая  изоляция  оборудования  и

трубопроводов". Разделы 2-4.

89. СНиП 52 - 01 - 2003     "Бетонные     и     железобетонные

конструкции". Разделы 3-8.

90. СНиП 12 - 01 - 2004      "Организация      строительства".

Разделы 3    (пункты 3.8 - 3.10),   4 (пункты 4.8,   4.10,   4.11),

5 (пункты 5.3,  5.6,  5.10,  5.11,  5.13 - 5.16), 6 (пункты 6.1.1 -

6.1.6, 6.2, 6.5).

91. СНиП 31 - 06 - 2009  "Общественные  здания  и сооружения".

Разделы 3    (пункты 3.1 - 3.13,    3.15 - 3.20,    абзац    первый

пункта 3.21,    пункты 3.22 - 3.25),   4,   5   (пункты 5.1 - 5.19,

5.30 - 5.32, 5.34 - 5.40), 7-9.

Примечание.  В  отношении  опасных  производственных  объектов

наряду  с  соответствующими  требованиями национальных стандартов и

сводов   правил,   включенных  в  настоящий  перечень,  применяются

требования   нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и

нормативных   технических   документов   в   области   промышленной

безопасности.

____________